健行科技大學消防安全設備每月檢查表(    年   月份)
檢查項目：消防設備等    檢查場所:                                        檢查日期:     年    月    日
	檢查項目

	滅火器
	消防栓箱
	緩降機
	避難逃生通道

及避難逃生門
	避難方
向指示燈
及避難
方向指示牌
	出口指示燈
	緊急照明燈
	緊急電話
	女生廁所
緊急呼救警鈴

	1.滅火器遺失
2.藥劑過期

3.皮管破損

4.瓶體生鏽

5.壓力不足

6.保險插梢遺失

7.標示脫落或遺失
	1.箱內裝備不足或損壞

2.消防栓箱被遮蓋

3.送水口損壞

4.燈不亮
	1.故障或被拆除

2.生鏽或鬆脫不穩

3.通路封閉

4.遮蔽形成使用障礙

5.標示脫落或拆除
	1.安全門、樓梯、走廊、通道未堆置妨礙避難逃生之物品

2.安全門不可上鎖、能隨時開關

3.場所內設有避難逃生路線圖
	1.被拆除

2.破損

3.脫落

4.燈不亮
	1.被拆除

2.破損

3.脫落

4.燈不亮
	1.被拆除

2.破損

3.脫落

4.擅設分路開關
5.燈不亮
	1.被拆除

2.破損

3.無法與校安中心(1999)通話
	1.按鈕破損
2.警鈴不響
3.被拆除
4.閃爍燈不亮

	檢查結果

	(正常 

(不正常
	(正常 

(不正常
	(正常 

(不正常
	(正常 

(不正常
	(正常

(不正常
	(正常 

(不正常
	(正常 

(不正常
	(正常 

(不正常
	(正常 

(不正常

	不正常狀況之處置方式(請檢查人於處置後填寫)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢 查 人
	主  管
	環 安 組 長
	總 務 長
	校  長

	
	
	
	
	


表單編號：GA-R-810   版本C1
